## Dati Esercizio 2025
Depuratori gestiti da AQP. Dati di esercizio anno 2025 | [24 empty] | Da All. 15 - Obblighi di comunicazione
[6 empty] | Definizioni ARERA Manuale d'uso per la raccolta pag. 91. Presenza di denitro = terziario | [8 empty] | Affluente anno 2025 (valori ricavati dalla media aritmetica dei dati di autocontrollo) |  |  |  |  | Effluente anno 2025 (valori ricavati dalla media aritmetica dei dati di autocontrollo) |  |  |  |  | Pretrattamento/Smaltimento in discarica Anno 2025 |  |  | Riutilizzo/Recupero in regione Anno 2025 |  |  | Recupero fuori regione Anno 2025 |  |  | Totale fanghi Anno 2025
Prov./Area | Località comprese nell'Agglomerato | Agglomerato | Impianto | Indirizzo impianto | Cod.-SIT Impianto | Linea acque Tipologia di trattamento | Linea fanghi Tipologia di trattamento | Potenzialità di progetto (Abitanti Equivalenti) | Carico Generato Assunto (fonte PTA Relazione Generale rev. Luglio 2022 pag. 119) | Limiti da Autorizzazioni allo Scarico | Recapito finale tipologia | Denominazione Recapito finale | Volume trattato Anno 2025 (m3/giorno) | Abitanti Equivalenti anno 2025 (A.E./giorno) | BOD5 (mg/l) | COD (mg/l) | SST (mg/l) | Azoto totale (mg/l) | Fosforo totale (mg/l) | BOD5 (mg/l) | COD (mg/l)2 | SST (mg/l) | Azoto totale (mg/l)3 | Fosforo totale (mg/l)4 | (tonn) | %SS | (tonn/SS) | (tonn) | %SS | (tonn/SS) | (tonn) | %SS | (tonn/SS) | Totale (tonn) | Totale (tonn/SS) | % SS
AV | Cairano | Cairano | Cairano | C.da Carbonara | IE00004444 | Secondario | digestione aerobica | 1500 | 1500 | tab. 1 | CIS | Vallone Vignali | 58 | 160 | 165 | 356 | 180 | 55 | 5.8 | 23 | 62 | 31 | 33 | 3.1 | 0 | 0% | 0 | 10.71 | 21.71% | 2.3251 | 9.58 | 21.14% | 2.0252 | 20.29 | 4.3504 | 21.44%
AV | Guardia dei Lombardi | Guardia Dei Lombardi | Guardia dei Lombardi | Loc. Borgo le Taverne | IE00004448 | Terziario | digestione aerobica | 4800 | 4800 | tab. 1 | CIS | Vallone Pietregrosse | 125 | 229 | 53 | 116 | 48 | 22 | 2.3 | 4 | 19 | 10 | 6.7 | 1.95 | 0 | 0% | 0 | 13.78 | 22.86% | 3.1501 | 15.3 | 23.03% | 3.5236 | 29.08 | 6.6737 | 22.95%
BA | ACQUAVIVA | Acquaviva Delle Fonti | Acquaviva delle Fonti | Loc. San Pietro | IE00000048 | Terziario | digestione aerobica | 30500 | 31600 | tab. 4 | CIS-NS | Affluente lama Picone | 3138 | 20659 | 486 | 783 | 336 | 88.4 | 9.6 | 6 | 17 | 6 | 13.6 | 2.04 | 0 | 0% | 0 | 966.682 | 21.98% | 212.5216 | 297.8 | 22.31% | 66.4336 | 1264.482 | 278.9551 | 22.06%
BA | ALBEROBELLO, Correggia | Alberobello | Alberobello | C.da Popoleto | IE00000057 | Terziario | digestione aerobica | 19500 | 22200 | tab. 4 | T | Campi di spandimento e trincea drenante | 2987 | 16528 | 311 | 547 | 196 | 55 | 6.2 | 5 | 17 | 5 | 9.3 | 2.1 | 0 | 0% | 0 | 236.67 | 21.6% | 51.1272 | 351.06 | 23.3% | 81.8069 | 587.73 | 132.934 | 22.62%
BA | ALTAMURA | Altamura | Altamura | Strada Per Santeramo | IE00000051 | Terziario | digestione anaerobica | 95414 | 113800 | tab. 4 | CIS-NS | Torrente Jesce | 9525 | 112662 | 1009 | 1479 | 533 | 140.4 | 17.1 | 5 | 13 | 5 | 7.7 | 1.79 | 0 | 0% | 0 | 2667.46 | 21.38% | 570.2029 | 2716.41 | 21.56% | 585.6857 | 5383.87 | 1155.8887 | 21.47%
BA | BARI, ADELFIA, BITRITTO, CAPURSO, CELLAMARE, NOICATTARO, RUTIGLIANO, SANNICANDRO DI BARI, TRIGGIANO, VALENZANO, BINETTO, BITETTO, Lamie, Pietro, Superga, San Giorgio, Parco Scizzo-Parchitello, Torre a Mare | Bari | Bari EST | Str.lla Santa Teresa Quartiere Japigia | IE00000124 | Terziario | digestione anaerobica | 461394 | 821000 | Tab. 1 + Tab 3 | AMC | Mare Adriatico con condotta sottomarina | 69468 | 389021 | 336 | 521 | 256 | 53.6 | 6.8 | 8 | 22 | 8 | 14.4 | 3.91 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 9260.82 | 25.22% | 2335.1911 | 9260.82 | 2335.1911 | 25.22%
BA | BARI, BITRITTO, GRUMO APPULA, TORITTO, PALO DEL COLLE, MODUGNO, Santo Spirito, Palese, Aeroporto Militare, Zona Industriale Bari-Modugno, Capo Scardicchio, Cittadella della Finanza, FF.SS., Parco Nord, Zona Industr. Strada Statale Nr.98, Auricarro, Quasano, Loseto, Parco Adria, |  | Bari OVEST | 1a Trav. Viale Europa, 1 - Quartiere San Paolo | IE00000123 | Terziario | digestione anaerobica | 360000 | 821000 | tab. 1 + tab. 3 | AMC | Mare Adriatico con condotta sottomarina | 63051 | 352035 | 379 | 575 | 279 | 59.6 | 8.1 | 10 | 31 | 10 | 12.4 | 1.88 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 13637.16 | 23.39% | 3190.1821 | 13637.16 | 3190.1821 | 23.39%
BA | Casamassima | Casamassima | Casamassima Nuovo | Via Vecchia Cellammare | IE00001832 | Terziario | digestione aerobica | 17000 | 25500 | tab. 4 | T | Trincee drenanti | 1925 | 15785 | 559 | 835 | 365 | 75 | 10.7 | 7 | 24 | 6 | 12.9 | 2.22 | 0 | 0% | 0 | 685.94 | 21.93% | 150.4216 | 367.99 | 21.08% | 77.5788 | 1053.93 | 228.0004 | 21.63%
BA | CASSANO MURGE, Borgo Fra' Diavolo, Borgo Incoronata - Lagogemolo, Borgo Parco la Vecchia, Borgo dei Pini Mercadante | Cassano Delle Murge | Cassano delle Murge | Strada Comunale Vecchia Malatesta | IE00001518 | Terziario | digestione anaerobica | 20885 | 20900 | tab. 4 | CIS-NS | Lama Badessa | 1721 | 9322 | 589 | 970 | 377 | 70.1 | 10 | 3 | 9 | 5 | 5.9 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 262.49 | 22.35% | 58.667 | 262.49 | 58.667 | 22.35%
BA | CASTELLANA GROTTE, Alcanterini, Chiacafredda, Genna, Grotte di Castellana, Iuscafez, Oronzo Persio, Pozzo Cucù, Scamardella, Vecchia Conversano | Castellana Grotte | Castellana Grotte | Via Vecchia Monopoli | IE00000136 | Terziario | digestione aerobica | 18500 | 31300 | tab. 4 | T | Trincea disperdente | 2075 | 17430 | 504 | 792 | 326 | 71.8 | 9.2 | 6 | 15 | 6 | 11.8 | 1.79 | 0 | 0% | 0 | 25.32 | 22.77% | 5.7646 | 692.78 | 21.06% | 145.9068 | 718.1 | 151.6714 | 21.12%
BA | CONVERSANO, Carbonelli II, Contrada Turi, Frantoio Pietre, Laffione | Conversano | Conversano | C.da Vadaladrone | IE00000134 | Terziario | digestione aerobica | 35783 | 38400 | tab. 1 | AMC | Mare Adriatico con condotta sottomarina | 6467 | 37632 | 524 | 790 | 336 | 83.7 | 10.9 | 10 | 27 | 7 | 9.5 | 3.53 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1499.26 | 20.55% | 308.1229 | 1499.26 | 308.1229 | 20.55%
BA | Triggianello | Conversano Triggianello | Conversano-Triggianello | Loc. Triggianello | IE00000133 | Terziario | digestione aerobica | 500 | 1900 | tab. 4 | T | Trincea disperdente e fito depurazione | 69 | 639 | 638 | 962 | 362 | 100.5 | 11.2 | 9 | 27 | 7 | 6 | 1.26 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
BA | GIOIA DEL COLLE | Gioia Del Colle | Gioia del Colle | Via Vecchia S. Michele | IE00000056 | Terziario | digestione anaerobica | 40800 | 35300 | tab. 4 | CAMPI | Campi di spandimento | 5538 | 34947 | 456 | 743 | 280 | 57.8 | 10 | 5 | 13 | 6 | 5.4 | 2.4 | 0 | 0% | 0 | 948.64 | 25.61% | 242.9215 | 939.94 | 28.21% | 265.1796 | 1888.58 | 508.1011 | 26.9%
BA | GIOVINAZZO, San Matteo, Le Macchie | Giovinazzo | Giovinazzo | Loc. Lama Caolina | IE00000122 | Terziario | digestione aerobica | 32116 | 28300 | tab. 1 + tab. 3 | M | Mare Adriatico | 3370 | 28196 | 582 | 891 | 392 | 66.2 | 9.7 | 9 | 34 | 8 | 8.7 | 5.29 | 0 | 0% | 0 | 106.16 | 19.01% | 20.186 | 963.927 | 18.95% | 182.6847 | 1070.087 | 202.8707 | 18.96%
BA | GRAVINA IN PUGLIA | Gravina In Puglia | Gravina in Puglia | Via Matera | IE00000050 | Terziario | digestione anaerobica | 56964 | 63400 | tab.4 | CIS-NS | Torrente Gravina - Cava | 5562 | 52005 | 766 | 1151 | 410 | 91.9 | 13.2 | 4 | 10 | 5 | 8.7 | 2.61 | 0 | 0% | 0 | 358.48 | 27.98% | 100.3169 | 2411.44 | 27.72% | 668.5674 | 2769.92 | 768.8843 | 27.76%
BA | LOCOROTONDO | Locorotondo | Locorotondo | Via Fasano - SS 172 | IE00000140 | Terziario | digestione aerobica | 9000 | 14600 | tab.4 | T | trincee drenanti | 1392 | 14162 | 872 | 1313 | 451 | 85.5 | 13.6 | 7 | 20 | 5 | 3.7 | 0.84 | 0 | 0% | 0 | 11.18 | 18.21% | 2.0359 | 732.73 | 17.95% | 131.5191 | 743.91 | 133.555 | 17.95%
BA | MOLA DI BARI, Cozze, Riviera nord Mola di Bari | Mola Di Bari | Mola di Bari | Via Polignano | IE00000129 | Terziario | digestione anaerobica | 38626 | 39200 | tab. 1 + tab. 3 | AMC | Mare Adriatico con condotta sottomarina | 4852 | 36552 | 691 | 1040 | 372 | 96 | 13.5 | 10 | 37 | 8 | 7.5 | 2.99 | 0 | 0% | 0 | 140.9 | 18.23% | 25.6846 | 1155.84 | 18.52% | 214.0255 | 1296.74 | 239.7101 | 18.49%
BA | MONOPOLI, Capitolo-Torre Cintola, Garappa, S.Stefano, C.da Torre D'Orta, C.da Corvino | Monopoli | Monopoli | Loc. Torre D'Orta | IE00000135 | Terziario | digestione anaerobica | 64695 | 64700 | tab. 1 + tab. 3 | M | Mare Adriatico | 7596 | 63933 | 689 | 1056 | 465 | 79.6 | 11.8 | 7 | 20 | 5 | 10.9 | 5.14 | 0 | 0% | 0 | 516.48 | 24.94% | 128.8105 | 1219.41 | 24.06% | 293.3699 | 1735.89 | 422.1804 | 24.32%
BA | NOCI | Noci | Noci | Strada Vicinale Scarle | IE00001176 | Terziario | digestione aerobica | 25390 | 23300 | tab.4 | T | trincee drenanti | 2186 | 14245 | 597 | 908 | 290 | 278.3 | 23.7 | 5 | 14 | 4 | 11.2 | 1.09 | 0 | 0% | 0 | 300.32 | 20.24% | 60.7859 | 718.03 | 20.3% | 145.761 | 1018.35 | 206.5469 | 20.28%
BA | POGGIORSINI | Poggiorsini | Poggiorsini | C.da Capo d'acqua | IE00002152 | Terziario | digestione aerobica | 2000 | 1800 | tab.4 | CIS-NS | C.le Capo d'acqua | 192 | 794 | 283 | 390 | 159 | 59.6 | 6.6 | 2 | 4 | 4 | 8 | 3.11 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 47.52 | 20% | 9.504 | 47.52 | 9.504 | 20%
BA | POLIGNANO A MARE, San Vito | Polignano A Mare | Polignano a Mare | Loc. Parco Del Lauro | IE00000132 | Terziario | digestione aerobica | 22424 | 26500 | tab. 1 + tab. 3 | AMC | Mare Adriatico con condotta sottomarina | 3662 | 25175 | 638 | 964 | 401 | 84.8 | 14 | 10 | 30 | 8 | 13.5 | 3.37 | 0 | 0% | 0 | 62.7 | 18.02% | 11.2982 | 756.65 | 17.99% | 136.097 | 819.35 | 147.3952 | 17.99%
BA | PUTIGNANO, San Pietro Piturno | Putignano | Putignano | Via Gioia Del Colle | IE00000054 | Terziario | digestione anaerobica+aerobica | 37367 | 46000 | tab.4 | CAMPI | campi di spandimento | 4520 | 44447 | 590 | 880 | 343 | 68 | 10 | 6 | 17 | 7 | 10 | 0.7 | 0 | 0% | 0 | 722.42 | 22.11% | 159.7208 | 1080.65 | 22.6% | 244.2604 | 1803.07 | 403.9813 | 22.41%
BA | SAMMICHELE DI BARI | Sammichele Di Bari | Sammichele di Bari | Contrada Parco Monache | IE00000053 | Terziario | digestione aerobica | 11072 | 11400 | tab.4 | CIS-NS | Lama San Giorgio | 1801 | 11286 | 625 | 1019 | 388 | 73.1 | 10.4 | 6 | 14 | 4 | 9.7 | 2.18 | 0 | 0% | 0 | 361.8 | 13.79% | 49.8803 | 130.95 | 13.82% | 18.0997 | 492.75 | 67.9801 | 13.8%
BA | SANTERAMO IN COLLE | Santeramo In Colle | Santeramo in Colle | Loc. Lago Palumbo | IE00000058 | Terziario | digestione anaerobica | 39460 | 45400 | tab.4 | T | trincee drenanti | 3243 | 24647 | 1136 | 1608 | 645 | 140.8 | 25.4 | 6 | 20 | 6 | 10.5 | 2.83 | 0 | 0% | 0 | 993.38 | 23.27% | 231.167 | 238.36 | 23.76% | 56.6337 | 1231.74 | 287.8007 | 23.37%
BA | TURI | Turi | Turi | Via Delle Ginestre | IE00000049 | Terziario | digestione aerobica | 17305 | 20700 | tab.4 | T | Trincea drenante | 1865 | 11843 | 381 | 579 | 246 | 90.5 | 11.6 | 7 | 21 | 6 | 8.3 | 1.58 | 0 | 0% | 0 | 120.82 | 19.94% | 24.0874 | 554.63 | 19.91% | 110.4055 | 675.45 | 134.4929 | 19.91%
BA | BITONTO, Mariotto, Palombaio | Bitonto | Bitonto | C.da Morzone | IE00000127 | Terziario | digestione aerobica | 79332 | 79300 | tab. 1 + tab. 3 | AMC | Mare Adriatico con condotta sottomarina L.tà Fesca (assieme a Bari ovest) | 6467 | 73616 | 817 | 1174 | 486 | 92.4 | 12.1 | 17 | 52 | 16 | 6.5 | 2.6 | 0 | 0% | 0 | 429.62 | 19.61% | 84.2285 | 3065.6 | 19.85% | 608.4841 | 3495.22 | 692.7126 | 19.82%
BA | CORATO | Corato | Corato | Via Fondo Griffi | IE00000041 | Terziario | digestione anaerobica | 70000 | 73000 | tab. 4 | CIS-NS | C.le Lama di Pietra - Fondo Griffi | 9403 | 71540 | 731 | 1097 | 464 | 70.8 | 12.9 | 7 | 20 | 6 | 11.6 | 1.36 | 0 | 0% | 0 | 333.02 | 21.82% | 72.6576 | 3171.37 | 21.36% | 677.4788 | 3504.39 | 750.1365 | 21.41%
BA | MOLFETTA, Gavetone, Madonna della Rosa- Carrare, Riviera di Levante | Molfetta | Molfetta | Località Lago Tammone | IE00000039 | Terziario | digestione anaerobica | 84803 | 86700 | tab. 1 + tab. 3 | M | Mare Adriatico | 10361 | 73390 | 799 | 1255 | 492 | 72.7 | 11 | 7 | 23 | 6 | 5.4 | 4.61 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1708.71 | 22.53% | 384.9713 | 1708.71 | 384.9713 | 22.53%
BA | RUVO DI PUGLIA,TERLIZZI | Ruvo di Puglia | Ruvo di Puglia | Strada Vicinale Fondo Favale | IE00000040 | Terziario | digestione anaerobica | 70965 | 76100 | tab.4 | CIS-NS | C.le Lama dell'Aglio | 6140 | 71429 | 753 | 1102 | 513 | 123.2 | 14.3 | 8 | 22 | 6 | 13.4 | 1.3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2391.24 | 21.22% | 507.4825 | 2391.24 | 507.4825 | 21.22%
BAT | ANDRIA | Andria | Andria | C.da San Martino | IE00000036 | Terziario | digestione anaerobica | 149050 | 149000 | tab.4 | CIS-NS | C.le Ciappetta-Camaggio | 13875 | 147510 | 1486 | 2339 | 1034 | 111.2 | 18.1 | 6 | 17 | 5 | 6.8 | 2.74 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4831.82 | 25.61% | 1237.4328 | 4831.82 | 1237.4328 | 25.61%
BAT | Montegrosso | Andria Montegrosso | Andria-Montegrosso | Fraz. Montegrosso | IE00001178 | Terziario | digestione aerobica | 800 | 700 | tab.4 | SUB IRRIGAZ | Subirrigazione | 8 | 84 | 920 | 1416 | 501 | 96.5 | 11.1 | 2 | 14 | 8 | 2.9 | 0.73 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
BAT | BARLETTA | Barletta | Barletta | Via Del Gelso - Via Marango | IE00000117 | Terziario | digestione anaerobica | 129356 | 129400 | tab. 1 + tab. 3 | AMC | Mare Adriatico con condotta sottomarina | 13549 | 128106 | 798 | 1176 | 461 | 107.8 | 12.3 | 8 | 24 | 8 | 8.8 | 2.03 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 933.95 | 23.09% | 215.6949 | 933.95 | 215.6949 | 23.09%
BAT | BISCEGLIE, La Testa | Bisceglie | Bisceglie | Via Lama di Macina | IE00001177 | Terziario | digestione anaerobica | 85714 | 85700 | tab. 1 | M | Mare Adriatico | 8331 | 83986 | 918 | 1322 | 511 | 115.3 | 21.6 | 53 | 111 | 30 | 31.4 | 3.54 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2488.76 | 23.19% | 577.1687 | 2488.76 | 577.1687 | 23.19%
BAT | CANOSA | Canosa di Puglia | Canosa di Puglia | Loc. Salinelle - SP 3 | IE00000120 | Terziario | digestione aerobica | 48630 | 48700 | tab.4 | CIS-NS | C.le Lamapopoli | 4237 | 37780 | 824 | 1259 | 510 | 117.6 | 13.9 | 2 | 6 | 3 | 4.8 | 1.31 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1548.14 | 19% | 294.1833 | 1548.14 | 294.1833 | 19%
BAT | MARGHERITA DI SAVOIA | Margherita Di Savoia | Margherita di Savoia | C.da De Simone | IE00000116 | Terziario | digestione aerobica | 23985 | 24000 | tab. 1 | AMC | Mare Adriatico con condotta sottomarina | 2606 | 12074 | 438 | 669 | 211 | 42.1 | 3.9 | 11 | 65 | 8 | 3.7 | 1.22 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 695.47 | 20.18% | 140.3207 | 695.47 | 140.3207 | 20.18%
BAT | MINERVINO | Minervino Murge | Minervino Murge | Loc. Conte Torlazzo | IE00000128 | Terziario | digestione aerobica | 15807 | 15800 | tab.4 | CIS-NS | C.le Fosso delle Murge | 1011 | 10295 | 751 | 1067 | 460 | 110.6 | 11 | 1 | 4 | 3 | 2.6 | 0.54 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 270.67 | 16.78% | 45.4098 | 270.67 | 45.4098 | 16.78%
BAT | SAN FERDINANDO DI PUGLIA | San Ferdinando Di Puglia | San Ferdinando di Puglia | Loc. Pera di Sotto | IE00000031 | Terziario | digestione aerobica | 22700 | 22700 | tab. 1 + tab. 2 | CIS | Fiume Ofanto | 1896 | 22700 | 2373 | 3499 | 830 | 147.6 | 20.8 | 7 | 30 | 7 | 6.2 | 1.62 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1357.26 | 20.6% | 279.6407 | 1357.26 | 279.6407 | 20.6%
BAT | SPINAZZOLA | Spinazzola | Spinazzola Nuovo | Via Alfieri | IE00000046 | Terziario | digestione aerobica | 10076 | 12800 | tab.4 | CIS-NS | Vallone Ulmeta (invaso Locone) | 1389 | 9144 | 481 | 741 | 300 | 70.2 | 8.4 | 3 | 8 | 3 | 6.5 | 1.02 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 164.83 | 16.46% | 27.1374 | 164.83 | 27.1374 | 16.46%
BAT | TRANI, Lido Mattinelle, Villa Dragonetti, S. Stefano | Trani | Trani | Via Dei Finanzieri | IE00000005 | Terziario | digestione anaerobica | 83667 | 83700 | tab. 1 + tab. 3 | M | Mare Adriatico (battigia) | 7158 | 65257 | 713 | 1036 | 458 | 87.1 | 16 | 17 | 45 | 12 | 21.6 | 2.8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2277.81 | 23.77% | 541.4497 | 2277.81 | 541.4497 | 23.77%
BAT | TRINITAPOLI | Trinitapoli | Trinitapoli | Loc. Pantaniello | IE00000115 | Terziario | digestione aerobica | 21024 | 21000 | tab. 1 + tab. 2 + tab 3 | CIS-NS | Canale Cinque Metri | 1440 | 10872 | 802 | 1314 | 427 | 72.5 | 10 | 5 | 13 | 7 | 5.7 | 1.16 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 593.9 | 20.96% | 124.459 | 593.9 | 124.459 | 20.96%
BR | BRINDISI, Balie, Case Bianche, Posticeddu-Apani, Punta Penne, Torre Rossa-Giancola, Tuturano, Stazione di Tuturano | Brindisi | Brindisi | Via E. Fermi Zona Industriale | IE00000146 | Terziario | digestione anaerobica | 129156 | 129200 | tab. 1 + tab. 3 | CIS-NS | C.le Fiume Grande | 14841 | 54664 | 171 | 382 | 219 | 38.7 | 5 | 6 | 37 | 8 | 9 | 2.58 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3396.16 | 20.67% | 702.0894 | 3396.16 | 702.0894 | 20.67%
BR | CAROVIGNO, SAN MICHELE SALENTINO, SAN VITO DEI NORMANNI, Pantanagianni - Pezze Morelli, Specchiolla, Torre Santa Sabina | Carovigno | Carovigno Consortile | Località Bufalaria | IE00000143 | Terziario | digestione anaerobica | 69805 | 70100 | tab.4 | M | Mare Adriatico | 8007 | 28025 | 192 | 406 | 257 | 32.8 | 5 | 6 | 39 | 8 | 12.4 | 1.06 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1812.86 | 22.65% | 410.6812 | 1812.86 | 410.6812 | 22.65%
BR | CEGLIE MESSAPICA | Ceglie Messapica | Ceglie Messapica | C.da Mesola | IE00000150 | Terziario | digestione aerobica | 33279 | 33300 | tab.4 | CIS-NS | C.le Reale | 1978 | 12165 | 352 | 734 | 422 | 69.2 | 7.8 | 3 | 24 | 5 | 9.4 | 0.42 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 889.48 | 22.32% | 198.5243 | 889.48 | 198.5243 | 22.32%
BR | CISTERNINO, Barbagiulo I, Caranna, Carperi, Carperi-Tanzarella, Casalini, Giaconecchia, Panza, Tanzarella | Cisternino | Cisternino | Via Per Ceglie Messapica | IE00000141 | Terziario | digestione aerobica | 12203 | 16000 | tab.4 | T | Trincee disperdenti | 763 | 2264 | 158 | 335 | 188 | 48 | 4.8 | 2 | 16 | 3 | 11.2 | 0.61 | 0 | 0% | 0 | 134.04 | 21.94% | 29.4106 | 189.48 | 21.56% | 40.8457 | 323.52 | 70.2563 | 21.72%
BR | FASANO, Forcatella, Madonna Pozzo Guacito, Montalbano, Pezze di Greco, Pezze di Monsignore, Savelletri, Speziale, Stazione di Fasano, Torre Canne | Fasano | Fasano Forcatelle | C.da Forcatella | IE00000138 | Terziario | digestione anaerobica a freddo | 43845 | 63200 | tab. 1 | M | Mare Adriatico e Riuso | 7536 | 47602 | 394 | 867 | 515 | 0 | 8.6 | 5 | 33 | 7 | 7.1 | 1.83 | 0 | 0% | 0 | 1303.825 | 20.5% | 267.2698 | 1768.03 | 21.06% | 372.2821 | 3071.855 | 639.5519 | 20.82%
BR | FRANCAVILLA FONTANA | Francavilla Fontana | Francavilla Fontana | S.P. Ceglie Messapica | IE00000064 | Terziario | digestione aerobica | 49142 | 49100 | tab.4 | CIS-NS | C.le Reale (area sensibile Torre Guaceto) | 4906 | 23958 | 310 | 613 | 363 | 57.8 | 6.5 | 4 | 27 | 6 | 10.8 | 0.59 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1905.61 | 21.98% | 418.8876 | 1905.61 | 418.8876 | 21.98%
BR | LATIANO | Latiano | Latiano | C.da Romatizza | IE00000152 | Terziario | digestione aerobica | 21599 | 21600 | tab.4 | CIS-NS | C.le Reale (area sensibile Torre Guaceto) | 1412 | 8754 | 372 | 769 | 453 | 74 | 7.7 | 4 | 25 | 5 | 5.5 | 0.37 | 0 | 0% | 0 | 209.66 | 21.91% | 45.9318 | 558.53 | 21.59% | 120.6111 | 768.19 | 166.543 | 21.68%
BR | MESAGNE | Mesagne | Mesagne | Contrada Suppenna SP 44 | IE00000154 | Terziario | digestione anaerobica | 38008 | 40600 | tab.4 | CIS-NS | C.le Galina | 4503 | 17412 | 273 | 512 | 281 | 45.4 | 6.1 | 4 | 25 | 5 | 7.6 | 0.64 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1201.01 | 22.79% | 273.7229 | 1201.01 | 273.7229 | 22.79%
BR | ORIA, Chiusurella, Palombara Piccola | Oria | Oria | Via Torre Santa Susanna | IE00000066 | Terziario | digestione aerobica | 22461 | 23200 | tab.4 | T | Trincee disperdenti | 1627 | 6725 | 248 | 541 | 301 | 47.9 | 5.5 | 5 | 29 | 6 | 14.9 | 1.15 | 0 | 0% | 0 | 202.04 | 21.75% | 43.9447 | 581.32 | 22.01% | 127.9764 | 783.36 | 171.9211 | 21.95%
BR | OSTUNI, Costa Merlata, Diana Marina, Lamardilla, Monticelli, Pilone, Ramunno I, Rosa Marina, Sorbola, Villanova | Ostuni | Ostuni | Loc. Lama D'Antelmi | IE00000139 | Terziario | digestione anaerobica | 64912 | 65500 | tab.4 | CIS-NS | Lama d'Antelmi e Riutilizzo | 3244 | 14760 | 335 | 696 | 429 | 56.5 | 6.9 | 4 | 26 | 6 | 13.5 | 1.42 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1353.95 | 21.28% | 288.1009 | 1353.95 | 288.1009 | 21.28%
BR | SAN DONACI | Sandonaci | San Donaci | Via San Pancrazio Salentino | IE00000069 | Terziario | digestione aerobica | 7700 | 10900 | tab.4 | CIS-NS | Canale circondariale Palude Balsamo | 862 | 3233 | 210 | 401 | 248 | 37.5 | 4.4 | 3 | 22 | 5 | 10.3 | 0.19 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 373.71 | 20.28% | 75.787 | 373.71 | 75.787 | 20.28%
BR | SAN PANCRAZIO SALENTINO | San Pancrazio Salentino | San Pancrazio Salentino | Via Per Sandonaci | IE00000070 | Terziario | digestione aerobica | 14030 | 14300 | tab.4 | CIS-NS | C.le della Lamia | 1396 | 6608 | 278 | 555 | 356 | 55.8 | 5.9 | 3 | 23 | 5 | 6.8 | 0.91 | 0 | 0% | 0 | 144.98 | 20.44% | 29.633 | 393.89 | 21.6% | 85.0744 | 538.87 | 114.7074 | 21.29%
BR | SAN PIETRO VERNOTICO, CELLINO SAN MARCO | San Pietro Vernotico | San Pietro Vernotico | C.da Pucciaruto | IE00000156 | Terziario | digestione aerobica | 30451 | 30500 | tab.4 | CIS-NS | C.le Infocaciucci | 3904 | 17113 | 230 | 505 | 270 | 39.4 | 5.1 | 3 | 19 | 4 | 7.8 | 1.05 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1055.11 | 22% | 232.0974 | 1055.11 | 232.0974 | 22%
BR | TORCHIAROLO, Campo di Mare, Lendinuso, Lido Cipolla, Presepe, Torre San Gennaro | Torchiarolo | Torchiarolo | Via del Falco Pellegrino | IE00000157 | Terziario | digestione aerobica | 22800 | 13900 | tab. 1 + tab. 3 | CIS-NS | C.le Infocaciucci | 1374 | 4511 | 127 | 294 | 170 | 32.8 | 3.9 | 4 | 26 | 6 | 20.9 | 3.57 | 0 | 0% | 0 | 35.88 | 22.31% | 8.0032 | 137.7 | 21.46% | 29.5489 | 173.58 | 37.5521 | 21.63%
BR | TORRE SANTA SUSANNA, ERCHIE | Torre S.Susanna | Torre Santa Susanna | Via S.Pancrazio | IE00000068 | Terziario | digestione aerobica | 28749 | 28700 | tab.4 | T | Trincee drenanti | 1463 | 7851 | 188 | 456 | 270 | 59.2 | 6.9 | 3 | 19 | 4 | 8 | 0.81 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 470.46 | 22.12% | 104.0425 | 470.46 | 104.0425 | 22.12%
BR | VILLA CASTELLI | Villa Castelli | Villa Castelli | Via Grottaglie | IE00000155 | Terziario | digestione aerobica | 8774 | 11500 | tab.4 | CIS-NS | Canale Battaglia (tributario Mar Piccolo II seno) | 1646 | 7489 | 273 | 545 | 322 | 58 | 7 | 4 | 26 | 6 | 7.6 | 0.32 | 0 | 0% | 0 | 138.72 | 22.6% | 31.3459 | 305.57 | 23.37% | 71.3969 | 444.29 | 102.7429 | 23.13%
FG | ACCADIA | Accadia | Accadia | SP 137 | IE00001821 | Terziario | digestione aerobica | 3000 | 4800 | tab. 1 | CIS-NS | Torrente Frugno | 495 | 1073 | 104 | 228 | 119 | 35.5 | 3.7 | 5 | 25 | 8 | 11.9 | 0.37 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
FG | ANZANO DI PUGLIA | Anzano Di Puglia | Anzano di Puglia | Strada vicinale Isca | IE00004442 | Terziario | digestione aerobica | 3000 | 3100 | tab. 1 | CIS-NS | Torrente Fiumarella | 676 | 1239 | 68 | 153 | 66 | 23.3 | 2.7 | 3 | 24 | 4 | 9.9 | 0.82 | 0 | 0% | 0 | 13.19 | 22.51% | 2.9691 | 24.3 | 23.61% | 5.7368 | 37.49 | 8.7059 | 23.22%
FG | ASCOLI SATRIANO | Ascoli Satriano | Ascoli Satriano 1 | Via Stazione | IE00000118 | Secondario | digestione aerobica | 12000 | 11900 | tab. 1 + tab. 3 | CIS-NS | V.ne Muscelle | 561 | 2973 | 318 | 703 | 243 | 54.5 | 6.1 | 7 | 37 | 13 | 20.2 | 3.16 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
FG | ASCOLI SATRIANO |  | Ascoli Satriano 2 | Str. Comunale Santa Maria Fontane | IE00000119 | Terziario | digestione aerobica | 4000 | 11900 | tab. 1 | CIS-NS | V.ne Rinaldo | 298 | 1669 | 336 | 727 | 300 | 56.3 | 8.3 | 11 | 51 | 12 | 19 | 0.89 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
FG | BORGO INCORONATA | Foggia Borgo Incoronata | Borgo Incoronata | Borgo Incoronata | IE00000112 | Terziario | digestione aerobica | 784 | 1100 | tab. 1 | CIS | Torrente Cervaro | 32 | 179 | 284 | 608 | 200 | 77 | 8.3 | 11 | 52 | 15 | 32.7 | 5.47 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
FG | BOVINO nuovo (avviato il 20/12/2016, preso in gestione il 28/04/2017) | Bovino | Bovino | Scalo di Bovino | IE10002479 | Secondario | digestione aerobica | 4650 | 7400 | tab. 1 + tab. 3 | CIS-NS | Torrente Cervaro | 536 | 1072 | 152 | 330 | 231 | 24 | 3 | 4 | 25 | 10 | 14 | 1.9 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
FG | CANDELA | Candela | Candela | Strada Provinciale del Casone SP98 | IE00000042 | Terziario | digestione aerobica | 2823 | 4800 | tab. 1 | CIS-NS | Torrente Rio Salso | 396 | 2402 | 364 | 788 | 356 | 53 | 6.1 | 4 | 26 | 7 | 17 | 3.45 | 0 | 0% | 0 | 59.91 | 20.46% | 12.258 | 241.45 | 23.03% | 55.6138 | 301.36 | 67.8719 | 22.52%
FG | CARAPELLE | Carapelle | Carapelle | C.da Trionfo | IE00000027 | Terziario | digestione aerobica | 7000 | 8300 | tab. 1 | CIS | Torrente Carapelle | 251 | 1355 | 363 | 788 | 276 | 80.3 | 7.6 | 19 | 80 | 24 | 31 | 1.26 | 0 | 0% | 0 | 22.19 | 24.92% | 5.5297 | 260.52 | 25.16% | 65.5502 | 282.71 | 71.0799 | 25.14%
FG | CASTELLUCCIO DEI SAURI | Castelluccio Dei Sauri | Castelluccio dei Sauri | Strada Provinciale Castelluccio dei Sauri | IE00000033 | Terziario | digestione aerobica | 2000 | 2900 | tab. 1 | CIS-NS | C.le Pozzo Vitolo | 212 | 848 | 193 | 440 | 142 | 45 | 4.5 | 18 | 75 | 25 | 27.3 | 2.98 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
FG | CERIGNOLA | Cerignola | Cerignola | Via Corso Vecchio | IE00000114 | Terziario | digestione anaerobica | 83295 | 91500 | tab. 1 + tab. 2 | CIS-NS | Torrente Acquamela (Lago Salpi) | 13396 | 90585 | 740 | 1591 | 483 | 67.7 | 8.7 | 20 | 84 | 18 | 8.3 | 1.47 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 6312.82 | 25.49% | 1609.4079 | 6312.82 | 1609.4079 | 25.49%
FG | Borgo Libertà | Cerignola Borgo Libertà | Cerignola B.go Libertà | Borgo Libertà | IE00000504 | Terziario | digestione aerobica | 300 | 200 | tab. 1 | CIS-NS | Canale Bonifica Manara di Fontana Figura | 5 | 22 | 1000 | 2281 | 438 | 83.7 | 8.9 | 12 | 64 | 14 | 15.6 | 1.44 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
FG | DELICETO | Deliceto | Deliceto | Loc. Chiancone | IE00004447 | Terziario | digestione aerobica | 4200 | 8000 | tab.4 | CIS-NS | Torrente Meridiana | 585 | 1658 | 264 | 579 | 190 | 29.2 | 3.4 | 4 | 18 | 6 | 6.3 | 0.68 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
FG | FOGGIA | Foggia | Foggia | Loc. Castiglione | IE00000110 | Terziario | digestione anaerobica | 208000 | 206000 | tab. 1 + tab. 3 | CIS-NS | C.le Faraniello | 35173 | 192865 | 339 | 727 | 323 | 64.9 | 7.3 | 5 | 37 | 7 | 8.3 | 4.53 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 4026.1 | 27.87% | 1122.2492 | 4026.1 | 1122.2492 | 27.87%
FG | MANFREDONIA, Siponto, Ippocampo, La Bussola, Scalo dei Saraceni, Sciali degli Zingari, Sciali di Lauro, Foggiamare | Manfredonia | Manfredonia 1 | Z.I. Manfedonia SS 159 | IE00000108 | Terziario | digestione anaerobica | 107760 | 94300 | tab. 1 | CIS | Torrente Candelaro | 7797 | 43793 | 339 | 726 | 289 | 72 | 10 | 7 | 49 | 7 | 17.3 | 5.03 | 0 | 0% | 0 | 32.48 | 25.94% | 8.4253 | 2358.2 | 27.17% | 640.6712 | 2390.68 | 649.0965 | 27.15%
FG | Borgo Mezzanone | Manfredonia Borgo Mezzonone | Manfredonia 2 - Borgo Mezzanone | Loc.Borgo Mezzanone | IE00002201 | Terziario | digestione aerobica | 2500 | 800 | tab. 1 | CIS-NS | T.te Carapelluzzo | 213 | 710 | 270 | 586 | 236 | 47 | 7.1 | 7 | 37 | 11 | 13.8 | 5.13 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
FG | MATTINATA, Piana di Mattinata, Porto di Mattinata | Mattinata | Mattinata | C.da Liberatore | IE00000106 | Terziario | digestione aerobica | 26500 | 16700 | tab. 1 | AMC | Mare Adriatico con condotta sottomarina | 686 | 4047 | 351 | 753 | 292 | 71.2 | 10.4 | 5 | 39 | 5 | 12.4 | 7.11 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 301.25 | 22.86% | 68.8553 | 301.25 | 68.8553 | 22.86%
FG | MONTE SANT'ANGELO A | Monte Sant'Angelo | Monte S. Angelo 1 | Loc. S. Antonio Via Sant'Antonio Abate | IE00000104 | Terziario | digestione aerobica | 11750 | 23400 | tab.4 | CIS-NS | Valle Sant'Enrico | 835 | 7153 | 592 | 1249 | 422 | 103.3 | 17.2 | 5 | 38 | 6 | 9.2 | 1.68 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 495.79 | 19.13% | 94.8535 | 495.79 | 94.8535 | 19.13%
FG | MONTE SANT'ANGELO B |  | Monte S. Angelo 2 | Loc. Cilibro SP 55 | IE00000103 | Terziario | digestione aerobica | 9730 | 23400 | tab.4 | CIS-NS | Vallone Stamporlando | 958 | 6275 | 393 | 843 | 316 | 59.8 | 7 | 5 | 41 | 4 | 3.8 | 0.31 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 392.05 | 18.42% | 72.2205 | 392.05 | 72.2205 | 18.42%
FG | MONTELEONE DI PUGLIA | Monteleone | Monteleone di Puglia | Strada Vicinale Ariano | IE00004451 | Terziario | digestione aerobica | 2750 | 2500 | tab. 1 + tab. 3 | CIS-NS | Torrente Lavella | 269 | 641 | 114 | 251 | 126 | 37.7 | 4.3 | 3 | 25 | 4 | 14.7 | 1.57 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
FG | ORDONA | Ordona | Ordona | Strada Comunale del Bosco | IE00000032 | Terziario | digestione aerobica | 3634 | 4000 | tab. 1 | CIS | Torrente Carapelle | 270 | 1814 | 403 | 862 | 308 | 82.3 | 8.2 | 5 | 31 | 8 | 7.2 | 1.48 | 0 | 0% | 0 | 12.08 | 25% | 3.02 | 154.25 | 24.69% | 38.0872 | 166.33 | 41.1072 | 24.71%
FG | ORSARA DI PUGLIA | Orsara Di Puglia | Orsara di Puglia | Via San Rocco | IE00000035 | Secondario | digestione aerobica | 3261 | 6600 | tab. 1 | CIS-NS | Torrente Lavella | 261 | 1009 | 208 | 457 | 214 | 46.3 | 5.2 | 5 | 28 | 9 | 29.5 | 3.6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
FG | ORTANOVA | Ortanova | Ortanova | Prosecuzione Via Tommaso Fiore | IE00000029 | Terziario | digestione aerobica | 23500 | 24000 | tab.4 | CIS-NS | Canale Zampini | 2171 | 17983 | 466 | 992 | 407 | 102.7 | 10.9 | 4 | 26 | 5 | 4.3 | 0.38 | 0 | 0% | 0 | 102.24 | 25% | 25.56 | 665.42 | 25.43% | 169.1894 | 767.66 | 194.7494 | 25.37%
FG | PANNI | Panni | Panni | SP 121 | IE00004450 | Terziario | digestione aerobica | 1969 | 2600 | tab. 1 | CIS-NS | Torrente Pisciolo | 347 | 723 | 100 | 233 | 94 | 26 | 3 | 3 | 13 | 5 | 6.5 | 0.91 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
FG | ROCCHETTA SANT'ANTONIO | Rocchetta Sant'Antonio | Rocchetta Sant'Antonio | Prosecuzione Via Pertini | IE00004456 | Terziario | digestione aerobica | 2200 | 4700 | tab. 1 | CIS-NS | Torrente Calaggio | 319 | 1265 | 380 | 813 | 228 | 63 | 10.2 | 5 | 30 | 6 | 9.6 | 0.71 | 0 | 0% | 0 | 11.24 | 33.67% | 3.7845 | 24.88 | 19.81% | 4.9289 | 36.12 | 8.7134 | 24.12%
FG | SANTAGATA DI PUGLIA | Sant'Agata Di Puglia | Sant'Agata di Puglia | Vallone S.Antonio SP 101 | IE00002202 | Terziario | digestione aerobica | 6400 | 5100 | tab.4 | CIS-NS | Vallone Sant'Antonio | 156 | 824 | 317 | 691 | 223 | 63.8 | 7.8 | 4 | 22 | 5 | 10.6 | 0.93 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
FG | STORNARA | Stornara | Stornara | Strada Comunale Contessa | IE00000034 | Terziario | digestione aerobica | 6668 | 8000 | tab. 1 | CIS-NS | Canale Marana Pidocchiosa | 847 | 7764 | 433 | 910 | 394 | 19 | 3 | 8 | 59 | 11 | 12.7 | 2.13 | 0 | 0% | 0 | 12.88 | 25% | 3.22 | 397.09 | 25.22% | 100.1652 | 409.97 | 103.3852 | 25.22%
FG | STORNARELLA | Stornarella | Stornarella | Via del Cimitero | IE00000038 | Terziario | digestione aerobica | 7823 | 7800 | tab. 1 | CIS-NS | Canale Marana Pidocchiosa | 835 | 5845 | 503 | 1077 | 420 | 61 | 6.7 | 9 | 51 | 13 | 7.7 | 0.98 | 0 | 0% | 0 | 55.83 | 25% | 13.9575 | 457.91 | 25.23% | 115.5385 | 513.74 | 129.496 | 25.21%
FG | ZAPPONETA | Zapponeta | Zapponeta | Km 20,00 SS 159 nei pressi del Cimitero Comunale | IE00000113 | Terziario | digestione aerobica | 6500 | 6500 | tab. 1 + tab. 3 | M | Canale a mare | 529 | 2389 | 301 | 642 | 428 | 82.9 | 8.8 | 6 | 52 | 7 | 12.6 | 1.83 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 165.51 | 20.84% | 34.4888 | 165.51 | 34.4888 | 20.84%
FG | ALBERONA | Alberona | Alberona | SP 130 | IE00000024 | Terziario | digestione aerobica | 1500 | 2700 | tab. 1 | CIS-NS | Torrente Salsola | 141 | 651 | 277 | 600 | 270 | 41 | 4.4 | 6 | 29 | 7 | 7.8 | 0.24 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
FG | APRICENA | Apricena | Apricena | C.da Imperatore | IE00000011 | Terziario | digestione aerobica | 13800 | 19000 | tab. 1 + tab. 3 | CIS-NS | Torrente Vallone | 1407 | 9568 | 442 | 939 | 361 | 75.2 | 8.7 | 9 | 53 | 9 | 12.4 | 1.12 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 267.12 | 23.41% | 62.5327 | 267.12 | 62.5327 | 23.41%
FG | CAGNANO VARANO, Capoiale-Isola Varano | Cagnano Varano | Cagnano Varano | Loc. piano Cagnano/Strada Provinciale San Severo Rodi Marina | IE00000099 | Terziario | digestione aerobica | 6500 | 14000 | tab. 1 + tab. 2 + tab. 3 | CIS-NS | Canale di bonifica “Valle San Francesco”, tributario del Lago Varano | 870 | 6612 | 502 | 1061 | 440 | 118 | 14.8 | 6 | 36 | 8 | 7.2 | 2.1 | 0 | 0% | 0 | 38.8 | 20.91% | 8.1115 | 252.58 | 20.86% | 52.6812 | 291.38 | 60.7927 | 20.86%
FG | CARLANTINO | Carlantino | Carlantino | Strada Vicinale Carrelle | IE00000016 | Terziario | digestione aerobica | 1324 | 3000 | tab. 1 + tab. 2 + tab. 3 | CIS-NS | C.le Valmatrona | 238 | 964 | 328 | 731 | 260 | 56.3 | 5.8 | 11 | 65 | 15 | 20 | 1.96 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
FG | CARPINO | Carpino | Carpino | Loc. la Fontana/Strada Vicinale Piscinacchio | IE00000102 | Terziario | digestione aerobica | 7000 | 7000 | tab. 1 + tab. 2 + tab. 3 | CIS-NS | Canale Antonino affluente del Lago di Varano (area sensibile) | 636 | 4325 | 448 | 956 | 366 | 148 | 17.9 | 7 | 41 | 9 | 8.3 | 1.66 | 0 | 0% | 0 | 11.76 | 22.5% | 2.646 | 154.91 | 22.08% | 34.2021 | 166.67 | 36.8481 | 22.11%
FG | CASALNUOVO MONTEROTARO | Casal Monterotaro | Casalnuovo Monterotaro | Starda Vicinale San Paolo di Civitate | IE00000014 | Terziario | digestione aerobica | 4000 | 3000 | tab. 1 | CIS-NS | V.ne Pozzi Bassi | 293 | 1211 | 293 | 642 | 217 | 43.3 | 4.4 | 5 | 28 | 7 | 8.6 | 2.25 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 34.56 | 21.06% | 7.28 | 34.56 | 7.28 | 21.06%
FG | CASALVECCHIO DI PUGLIA | Casalvecchio di Puglia | Casalvecchio di Puglia | SP 10 | IE00000109 | Terziario | digestione aerobica | 2187 | 3100 | tab. 1 | CIS-NS | C.le Maddalena | 230 | 1215 | 317 | 689 | 255 | 62.3 | 6.9 | 12 | 61 | 18 | 7.4 | 1.97 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
FG | CASTELLUCCIO VALMAGGIORE | Castelluccio Valmaggiore | Castelluccio Valmaggiore | Strada Comunale Coloni | IE00004445 | Terziario | digestione aerobica | 3449 | 3400 | tab. 1 | CIS-NS | C.le S. Arcangelo | 373 | 1287 | 160 | 343 | 166 | 26.7 | 3.1 | 5 | 25 | 5 | 5.9 | 1.26 | 0 | 0% | 0 | 13.35 | 18.2% | 2.4297 | 91.16 | 17.81% | 16.2373 | 104.51 | 18.667 | 17.86%
FG | CASTELNUOVO della DAUNIA | Castelnuovo della Daunia | Castelnuovo della Daunia | Strada Provinciale Lucera Castelnuovo della Daunia | IE00000015 | Terziario | digestione aerobica | 4510 | 2400 | tab. 1 + tab. 3 | CIS-NS | C.le Marcellino | 232 | 1160 | 263 | 583 | 208 | 72.3 | 9.6 | 5 | 39 | 8 | 19 | 3.33 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
FG | CELENZA Val Fortore | Celenza Valfortore | Celenza Valfortore | Via Molise | IE00000017 | Terziario | digestione aerobica | 2091 | 3600 | tab. 1 + tab. 2 | CIS-NS | V.ne Pietro (tributario Occhito) | 471 | 2316 | 295 | 638 | 270 | 53 | 7.2 | 7 | 34 | 10 | 9.1 | 0.7 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
FG | CELLE SAN VITO | Celle San Vito | Celle di San Vito | SP Celle di San Vito | IE00004446 | Terziario | digestione aerobica | 700 | 500 | tab. 1 | CIS-NS | T.te Fontanelle | 48 | 162 | 182 | 395 | 193 | 32 | 3.8 | 6 | 26 | 6 | 12.9 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
FG | CHIEUTI | Chieuti | Chieuti | Strada Comunale di Malcheoti | IE00000101 | Terziario | digestione aerobica | 2500 | 2900 | tab. 1 | CIS-NS | C.le Valle del Fico | 239 | 1119 | 254 | 555 | 244 | 56.5 | 5.8 | 7 | 46 | 9 | 9.8 | 1.65 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
FG | Lido di Chieuti, Fantina Prima | Chieuti Marina | Chieuti Marina | Loc. Marina di Chieuti SP 44 | IE00002840 | Terziario | digestione aerobica | 1000 | 600 | tab. 1 | CIS-NS | C.le Bonifica | 210 | 594 | 245 | 533 | 244 | 65 | 8.7 | 9 | 55 | 25 | 40 | 4.52 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
FG | FAETO | Faeto | Faeto 1 | Stada Vicinale Giardina | IE00002200 | Terziario | digestione aerobica | 2322 | 3500 | tab. 1 | CIS-NS | Torrente Celone | 175 | 583 | 136 | 296 | 127 | 19.2 | 2.5 | 5 | 24 | 6 | 7.4 | 0.32 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
FG | Villaggio S.Leonardo |  | Faeto 2 | Loc. San Leonardo | IE00002841 | Terziario | digestione aerobica | 1500 | 3500 | tab. 1 | CIS-NS | C.le Perrazzo | 39 | 117 | 90 | 210 | 81 | 20.8 | 2.5 | 19 | 57 | 22 | 8.4 | 1.25 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
FG | Ischitella | Ischitella | Ischitella Nuovo | Loc. San Rocco/SP 51 | IE00000008 | Terziario | digestione aerobica | 8294 | 8300 | tab. 1 | CIS-NS | C.le Romondato | 404 | 3299 | 434 | 932 | 351 | 56 | 6.9 | 5 | 40 | 5 | 9.9 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 175.9 | 16.49% | 29.0054 | 175.9 | 29.0054 | 16.49%
FG | Isole Tremiti | Isole Tremiti | Isole Tremiti | Isola di San Domino, Località Punta Secca | IE00004458 | Terziario | digestione aerobica | 5000 | 2700 | tab. 1 | AMC | Mare Adriatico con condotta sottomarina/ Subirrigazione | 109 | 612 | 337 | 728 | 370 | 69 | 6.3 | 6 | 56 | 8 | 11.6 | 2.2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 34.02 | 19.28% | 6.5604 | 34.02 | 6.5604 | 19.28%
FG | LESINA, POGGIO IMPERIALE | Lesina | Lesina | Loc. Cammarata/SP 40 | IE00000010 | Terziario | digestione aerobica | 15000 | 20200 | tab. 1 + tab. 2 | CIS-NS | C.le Elce - Lago di Lesina | 1982 | 7796 | 299 | 645 | 261 | 70.4 | 13.8 | 14 | 44 | 7 | 5.3 | 1.37 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 482.01 | 23.09% | 111.2904 | 482.01 | 111.2904 | 23.09%
FG | LESINA MARINA | Lesina Marina | Lesina Marina | V.le del Sole, Località Lesina Marina | IE00000009 | Terziario | digestione aerobica | 13000 | 9000 | tab.1 + tab. 3 | (no SS dal 18/06/24) AMC | Mare Adriatico con condotta sottomarina | 454 | 1907 | 128 | 281 | 135 | 21.9 | 3.1 | 4 | 22 | 6 | 5 | 0.78 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
FG | LUCERA | Lucera | Lucera 1 | Loc. Macello | IE00004449 | Terziario | digestione aerobica | 27013 | 49800 | tab. 1 | CIS-NS | Torrente Salsola | 1615 | 10740 | 399 | 864 | 324 | 77.2 | 6.5 | 106 | 405 | 36 | 51.7 | 16.33 | 0 | 0% | 0 | 41.22 | 20.13% | 8.2991 | 926.43 | 20.91% | 193.7208 | 967.65 | 202.0199 | 20.88%
FG | LUCERA |  | Lucera 2 | Loc. Valle Crusta | IE00000019 | Terziario | digestione aerobica | 18000 | 49800 | tab. 1 | CIS-NS | Torrente Salsola | 1728 | 12931 | 449 | 957 | 388 | 74.7 | 7.7 | 8 | 48 | 9 | 17.5 | 3.61 | 0 | 0% | 0 | 33.08 | 22.09% | 7.3072 | 643.61 | 21.94% | 141.2158 | 676.69 | 148.523 | 21.95%
FG | MOTTA MONTECORVINO | Motta Montecorvino | Motta Montecorvino | Strada Comunale Volturino Pietro | IE00000022 | Terziario | digestione aerobica | 1850 | 1700 | tab. 1 + tab. 2 + tab. 3 | CIS-NS | T.te Radicosa | 199 | 541 | 236 | 518 | 248 | 76.5 | 14.3 | 5 | 27 | 8 | 16 | 1.33 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 8.44 | 22.31% | 1.883 | 8.44 | 1.883 | 22.31%
FG | PESCHICI, Baia di Peschici, Coppa di Cielo, Grotta dell'Acqua, San Nicola, San Nicola-Manaccora, Usmai-Grotta dell'Acqua, Valle Clavia, Villaggio Moresco Basso | Peschici | Peschici | Via Case Sparse | IE00000182 | Terziario | digestione aerobica | 18000 | 18000 | tab. 1 | AMC | Mare Adriatico con condotta sottomarina | 671 | 4127 | 369 | 789 | 294 | 73 | 8.1 | 7 | 47 | 14 | 11.5 | 3.43 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
FG | PIETRA MONTECORVINO | Pietra Montecorvino | Pietramontecorvino | Via Dei Ciclamini | IE00000020 | Terziario | digestione aerobica | 3479 | 4800 | tab. 1 | CIS | Torrente Triolo | 477 | 1693 | 213 | 477 | 166 | 71 | 5.7 | 11 | 53 | 23 | 4.8 | 1.15 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 21.64 | 18.39% | 3.9803 | 21.64 | 3.9803 | 18.39%
FG | RIGNANO GARGANICO | Rignano Garganico | Rignano Garganico | SP 22 | IE00004452 | Terziario | digestione aerobica | 3200 | 3800 | tab. 1 | CIS | Torrente Candelaro | 158 | 864 | 328 | 698 | 426 | 61 | 7.4 | 7 | 43 | 11 | 29.3 | 5.3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
FG | RODI GARGANICO, Lido del Sole-Santa Barbara, San Menaio | Rodi Garganico | Rodi Garganico 1 | Via Belvedere | IE00000006 | Terziario | digestione aerobica | 25000 | 19100 | tab. 1 + tab. 3 | AMC | Mare Adriatico con condotta sottomarina | 1143 | 4172 | 205 | 455 | 186 | 44.3 | 4.9 | 5 | 29 | 8 | 7.3 | 2.11 | 0 | 0% | 0 | 24.12 | 20% | 4.824 | 318.97 | 21.09% | 67.2774 | 343.09 | 72.1014 | 21.02%
FG | Lido del Sole, Foce Varano, Largolungo, Capoiale e Isola Varano | Rodi Garganico marina | Rodi Garganico 2 - Lido del Sole | Loc. Lido del Sole - Via delle Dalie | IE00000007 | Terziario | digestione aerobica | 20000 | 10000 | tab. 1 + tab. 3 | AMC | Mare Adriatico con condotta sottomarina | 939 | 4272 | 137 | 306 | 163 | 20.5 | 2.1 | 9 | 44 | 10 | 13.4 | 1.41 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
FG | ROSETO VALFORTORE | Roseto Valfortore | Roseto Valfortore | SP 130 | IE00000030 | Terziario | digestione aerobica | 2700 | 2600 | tab. 1 + tab. 2 | CIS-NS | C.le Cannavina (tributario Occhito) | 155 | 664 | 274 | 603 | 258 | 69 | 7 | 5 | 34 | 7 | 19.7 | 1.18 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
FG | SAN GIOVANNI ROTONDO | San Giovanni Rotondo | San Giovanni Rotondo | C.da Piano | IE00004453 | Terziario | digestione aerobica | 45600 | 50700 | tab.4 | CIS-NS | Vallone dell'Asinara | 4197 | 27700 | 424 | 911 | 316 | 96.8 | 11.2 | 7 | 50 | 13 | 20.3 | 2.2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1196.86 | 23.47% | 280.9097 | 1196.86 | 280.9097 | 23.47%
FG | SAN MARCO IN LAMIS | San Marco In Lamis | San Marco in Lamis | Località Cave di Pietra - SS 272 | IE00001820 | Terziario | digestione aerobica | 25000 | 23800 | tab.4 | CIS-NS | Vallone di Stignano | 1729 | 13659 | 435 | 926 | 437 | 121.6 | 12.9 | 5 | 35 | 6 | 17.5 | 2.59 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 509.92 | 24.85% | 126.7209 | 509.92 | 126.7209 | 24.85%
FG | SAN MARCO LA CATOLA | San Marco La Catola | San Marco La C. | SP 2 | IE00000021 | Terziario | digestione aerobica | 3200 | 2700 | tab. 1 + tab. 2 | CIS-NS | Vallone S. Cristoforo (tri | 90 | 471 | 317 | 685 | 292 | 50 | 6.4 | 7 | 40 | 15 | 7.5 | 1.36 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
FG | SANNICANDRO GARGANICO | Sannicandro Garganico | San Nicandro Garganico | Via Lauro | IE00000097 | Terziario | digestione aerobica | 25000 | 25200 | tab. 1 + tab. 2 | CIS-NS | Canale di Trippa (tributario Lago di Lesina) | 1831 | 15258 | 997 | 2113 | 562 | 166 | 26.2 | 5 | 36 | 6 | 7.8 | 1.68 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 594.46 | 21.22% | 126.1714 | 594.46 | 126.1714 | 21.22%
FG | SAN PAOLO CIVITATE | San Paolo Di Civitate | San Paolo di Civitate | Loc. Mezzanella | IE00000012 | Terziario | digestione aerobica | 7500 | 8900 | tab.4 | CIS-NS | Torrente Radicosa | 986 | 5177 | 315 | 723 | 288 | 71.6 | 8.8 | 6 | 39 | 8 | 11.6 | 1.7 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 213.78 | 22.32% | 47.7238 | 213.78 | 47.7238 | 22.32%
FG | SAN SEVERO, TORREMAGGIORE | San Severo | San Severo | Strada Casone | IE00000013 | Terziario | digestione anaerobica | 104200 | 104200 | tab.4 | CIS-NS | riutilizzo irriguo/Canale Principato | 11023 | 66873 | 352 | 763 | 279 | 74.1 | 7.5 | 6 | 33 | 6 | 8.7 | 1.59 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 3601.61 | 23.63% | 851.1191 | 3601.61 | 851.1191 | 23.63%
FG | SERRACAPRIOLA | Serracapriola | Serracapriola | Strada Vicinale Maddalena | IE00000100 | Terziario | digestione aerobica | 5400 | 6200 | tab. 1 | CIS-NS | Canale Don Ciccillo | 353 | 2124 | 340 | 730 | 290 | 91.5 | 8.8 | 6 | 37 | 9 | 14 | 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 109.55 | 19.3% | 21.1411 | 109.55 | 21.1411 | 19.3%
FG | TROIA | Troia | Troia | SP di San Lorenzo SP 111 | IE00000028 | Terziario | digestione aerobica | 7800 | 9300 | tab.4 | CIS-NS | Torrente Sannoro | 1245 | 7491 | 361 | 777 | 348 | 85.3 | 9.4 | 6 | 43 | 7 | 11.9 | 2.55 | 0 | 0% | 0 | 33.73 | 23.47% | 7.9155 | 305.71 | 20.15% | 61.5927 | 339.44 | 69.5082 | 20.48%
FG | VICO GARGANICO | Vico Garganico | Vico del Gargano | Via Fontana Vecchia | IE00000095 | Terziario | digestione aerobica | 15000 | 17900 | tab. 1 | CIS-NS | Canale Asciatizza | 1112 | 6616 | 357 | 770 | 273 | 57.2 | 6 | 15 | 64 | 27 | 21.2 | 4.78 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 260.6 | 19.63% | 51.1593 | 260.6 | 51.1593 | 19.63%
FG | VIESTE, Chiesiola, Coppitella, Defensola, Defensola-Sant'Andrea, Intresiglio, Macchia di Mauro, Macchia di Mauro-Pilone, Marchionna, Marchionna-Macchia di Mauro, Molinella, Montincello, Palude Mezzane, Porto Nuovo, Sant'Andrea, Scialara, Scialara-Testa del Gargano, San Lorenzo, Scialmarino-Defensola, Sfinalicchio-Isola La Chianca | Vieste | Vieste | Strada Vicinale Focareta SS 89 | IE00000096 | Terziario | digestione aerobica | 60000 | 70200 | tab. 1 + tab. 3 | AMC | Mare Adriatico con condotta sottomarina | 3607 | 17013 | 274 | 599 | 265 | 49.1 | 6.8 | 4 | 31 | 6 | 7.4 | 2.77 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 936.65 | 22.06% | 206.5883 | 936.65 | 206.5883 | 22.06%
FG | VOLTURINO | Volturino | Volturino | Via della Fontana Vecchia | IE00002808 | Terziario | digestione aerobica | 4000 | 4000 | tab. 1 | CIS-NS | T.te Villanella | 202 | 1225 | 364 | 797 | 319 | 63.3 | 7.5 | 100 | 243 | 73 | 21.8 | 1.22 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
LE | ARADEO | Aradeo | Aradeo | Viale Puglie | IE00000081 | Terziario | digestione aerobica | 10000 | 15900 | Tab.4 | CIS-NS | Canale Raschione | 1527 | 8144 | 300 | 526 | 219 | 60.1 | 6.2 | 10 | 28 | 10 | 9.7 | 1.17 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 272.73 | 18.96% | 51.7203 | 272.73 | 51.7203 | 18.96%
LE | CARMIANO, Magliano | Carmiano | Carmiano | SP 13 SC Mali | IE00002842 | Terziario | digestione aerobica | 16543 | 19400 | Tab.4 | CIS-NS | Canale Torriso | 822 | 6768 | 494 | 764 | 445 | 111.7 | 10.6 | 8 | 23 | 8 | 6.1 | 1.31 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 484.02 | 22.83% | 110.4776 | 484.02 | 110.4776 | 22.83%
LE | CARPIGNANO SALENTINO, MARTANO, Serrano | Carpignano Salentino | Carpignano Salentino | SP 147 | IE00002843 | Terziario | digestione aerobica | 16651 | 19300 | Tab.4 | T | Trincea disperdente | 1655 | 11833 | 429 | 661 | 338 | 80.9 | 8.1 | 8 | 26 | 7 | 14.4 | 0.44 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 405.34 | 21.28% | 86.2718 | 405.34 | 86.2718 | 21.28%
LE | CASARANO, MATINO, PARABITA, Spagnulo | Casarano | Casarano | SP 321 | IE00000089 | Terziario | digestione aerobica | 58894 | 69500 | Tab.4 | CIS-NS | Canale del Raho | 8636 | 51240 | 356 | 562 | 286 | 55.8 | 6.2 | 8 | 24 | 7 | 10.8 | 1.66 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1812.87 | 21.3% | 386.109 | 1812.87 | 386.109 | 21.3%
LE | CASTRIGNANO DEL CAPO, GAGLIANO DEL CAPO, PATU', Giuliano, Leuca, Marina San Gregorio, Marina di Felloniche | Castrignano Del Capo | Castrignano del Capo | Loc. Serine SS 274 per S.Maria di Leuca | IE00002153 | Terziario | digestione aerobica | 32401 | 25100 | Tab.4 | T | Trincea disperdente + canale S.Vincenzo | 3367 | 14927 | 330 | 556 | 295 | 60.8 | 9.6 | 9 | 39 | 8 | 15.3 | 2.02 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 229.47 | 32.84% | 75.3517 | 229.47 | 75.3517 | 32.84%
LE | CASTRO, ANDRANO, DISO, ORTELLE, SPONGANO, Castiglione, Castro Marina, Marina di Andrano, Marina di Marittima, Marittima, Vignacastrisi | Diso | Castro | Strada Comunale Madona della Pietà | IE00002154 | Terziario | digestione aerobica | 28700 | 28700 | Tab.4 | T | Trincea disperdente | 1856 | 11136 | 565 | 848 | 432 | 73.7 | 10.3 | 8 | 26 | 7 | 3.8 | 1.73 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 359.45 | 28.31% | 101.7455 | 359.45 | 101.7455 | 28.31%
LE | COLLEPASSO | Collepasso | Collepasso | C.da Belli | IE00002507 | Terziario | digestione aerobica | 7285 | 10200 | Tab. 4 | T | Trincea disperdente | 513 | 3702 | 433 | 707 | 299 | 90.9 | 8.9 | 13 | 40 | 13 | 23.6 | 2.06 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 185.97 | 15.36% | 28.563 | 185.97 | 28.563 | 15.36%
LE | COPERTINO, LEVERANO, VEGLIE, Canisi, Li Tumi | Copertino | Copertino | Prolungamento via Esterna Casole | IE00002488 | Terziario | digestione anaerobica | 68173 | 71400 | Tab. 4 | CIS-NS | Canale Asso | 3909 | 24562 | 498 | 788 | 504 | 56.1 | 7.3 | 12 | 35 | 10 | 12.6 | 1.89 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 539.28 | 24.73% | 133.3794 | 539.28 | 133.3794 | 24.73%
LE | CORSANO, ALESSANO, TIGGIANO, Marina di Guardiola, Marina di Novaglie, Montesardo | Corsano | Corsano | Strada Vicinale Marre SP 187 | IE00002844 | Terziario | digestione aerobica | 18500 | 22200 | Tab. 4 | CIS-NS | Canale Torre Ricco | 1533 | 7282 | 285 | 474 | 259 | 75 | 7.2 | 10 | 29 | 7 | 10.2 | 1.25 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 429.63 | 27.37% | 117.5969 | 429.63 | 117.5969 | 27.37%
LE | GALATINA, SOLETO, Collemeto, Contrada Guidano, Contrada Notaro Noha, Santa BarbaraIaco, Contrada Piani, Contrada Scorpio-Galatina, Contrada Scorpio-Noha | Soleto | Galatina | Via Cerni | IE00000078 | Terziario | digestione aerobica | 34100 | 50400 | Tab. 4 | T | Trincee disperdenti | 3490 | 18381 | 316 | 549 | 223 | 68.7 | 9.4 | 9 | 32 | 8 | 8.7 | 0.91 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1185.53 | 22.42% | 265.8313 | 1185.53 | 265.8313 | 22.42%
LE | GALATONE, SECLI' | Galatone | Galatone | Strada Vicinale Cameno | IE00000177 | Terziario | digestione aerobica | 23389 | 26400 | Tab. 4 | CIS-NS | Canale Asso | 2930 | 20022 | 410 | 718 | 324 | 59.4 | 9.6 | 13 | 44 | 14 | 9.8 | 1.48 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 538.41 | 30.97% | 166.7526 | 538.41 | 166.7526 | 30.97%
LE | GALLIPOLI, ALEZIO, SANNICOLA, TUGLIE, Baia Verde, Baia di Gallipoli, Conchiglie-Alto Lido, Conchiglie-Padula Bianca, Conchiglie-Rossina, Convento Starace, Ospedale, Perez, Pizzo, Rivabella | Gallipoli | Gallipoli | SP 282 Strada Vicinale Madonna delle Grazie | IE00000179 | Terziario | digestione anaerobica | 79000 | 78600 | tab. 1 + tab. 3 | M | Mare Jonio, in battigia | 6573 | 27935 | 248 | 397 | 190 | 52 | 5.3 | 7 | 26 | 6 | 10.5 | 2.68 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1700.22 | 24.33% | 413.7182 | 1700.22 | 413.7182 | 24.33%
LE | LECCE, SURBO, Aria Sana, Borgo Piave, Campo Verde, Casa Simini, Casalabate, Castromediano, Complesso Rieducazione Minori, Frigole, Giorgilorio, Idrovore, Marangi, Masseria Cucchiarari, Mezzagrande, San Cataldo, San Ligorio, Spiaggia Bella, Super Carcere, Tempi Nuovi, Torre Chianca,Torre Rinalda, Villa Convento, Villaggio Adriatico, Villaggio Dario, Villaggio Gelsi, Villaggio Wojtila, Villaggio del Sole, Zona Canuta, Zona Montegrappa | Lecce | Lecce | Loc. Ciccio Prete Via Cantù | IE00000165 | Terziario | digestione anaerobica | 195368 | 198200 | tab. 1 | AMC | Mare Adriatico con condotta sottomarina | 23135 | 103722 | 253 | 389 | 193 | 41.8 | 4.4 | 7 | 26 | 7 | 5.3 | 2.72 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2267.29 | 27.05% | 613.3188 | 2267.29 | 613.3188 | 27.05%
LE | CAVALLINO, LIZZANELLO, SAN DONATO DI LECCE, Galugnano, Merine, Zona Erchie Piccolo, Zona Marangi | Lizzanello | Lizzanello | Strada Comunale Madonna delle Grazie | IE00002824 | Terziario | digestione aerobica | 30103 | 32500 | Tab. 4 | T | Trincea disperdente | 2937 | 26433 | 591 | 1052 | 421 | 72.9 | 13.9 | 9 | 34 | 10 | 9.5 | 0.75 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 709.8 | 22.41% | 159.0642 | 709.8 | 159.0642 | 22.41%
LE | MAGLIE, BAGNOLO DEL SALENTO, BOTRUGNO, CANNOLE, CASTRIGNANO DE' GRECI, CORIGLIANO D'OTRANTO, CURSI, CUTROFIANO, GIUGGIANELLO, MELPIGNANO, MURO LECCESE, NOCIGLIA, PALMARIGGI, S.CASSIANO, SANARICA, SCORRANO, SOGLIANO CAVOUR, SURANO, Mariantonio, Morigino | Maglie | Maglie | Strada Comunale Vecchia Cutrofiano | IE00000082 | Terziario | digestione anaerobica | 110263 | 125800 | Tab. 4 | CIS-NS | Canale Asso | 7783 | 34894 | 290 | 468 | 232 | 57.9 | 6.3 | 7 | 26 | 7 | 14.7 | 1.96 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2238.38 | 22.92% | 512.9699 | 2238.38 | 512.9699 | 22.92%
LE | MELENDUGNO, CALIMERA, MARTIGNANO, Borgagne, Madonna di Rocca Vecchia, Rocca Vecchia, San Foca, Sant'Andrea, Torre Saracena, Torre Specchia Ruggeri, Torre dell'Orso | Melendugno | Melendugno | S.P. 145 Melendugno - S.Foca | IE00002489 | Terziario | digestione aerobica | 43662 | 41600 | Tab. 4 | S | Fitodepurazione e Trincea disperdente | 2350 | 15353 | 392 | 732 | 321 | 77.8 | 7.7 | 9 | 33 | 8 | 11.9 | 0.7 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 594.28 | 22.66% | 134.6905 | 594.28 | 134.6905 | 22.66%
LE | MONTESANO SALENTINO, MIGGIANO, San Giovacchino | Montesano Salentino | Montesano Salentino | Stada Vicinale Montelignuzzi | IE00002490 | Terziario | digestione aerobica | 9836 | 9900 | Tab. 4 | CIS-NS | Canale Fontanelle | 681 | 4086 | 361 | 604 | 258 | 56.8 | 5.1 | 9 | 25 | 7 | 14.3 | 2.2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 20.76 | 32.9% | 6.8294 | 20.76 | 6.8294 | 32.9%
LE | MORCIANO, SALVE, Barbarano del Capo, Lido Marini, Pesculuse, Ruggiano, Torre Pali, Torre Vado | Morciano di Leuca | Morciano di Leuca | Via Murge | IE00002491 | Terziario | digestione aerobica | 24689 | 24700 | Tab. 4 | T | Trincea drenante | 1827 | 8617 | 302 | 471 | 281 | 62.1 | 6.6 | 11 | 44 | 9 | 7 | 0.87 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 233.3 | 31.58% | 73.6707 | 233.3 | 73.6707 | 31.58%
LE | NARDO', Corsari, S. Caterina, S. Maria al Bagno, Sant'Isidoro, Torre dell'Inserraglio, Torre Squillace, Villaggio Boncore, Villaggio Santa Rita | Nardo' | Nardò | Strada Grotta Corsari | IE00000173 | Terziario | digestione anaerobica | 78268 | 58900 | tab. 1 + tab. 2 | M | Mare Jonio - C.da Torre Inserraglio - condotta a mare Riuso, suolo, battigia | 3489 | 14886 | 247 | 403 | 210 | 69 | 8.5 | 10 | 32 | 8 | 16.1 | 3.39 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1304.81 | 24.01% | 313.2524 | 1304.81 | 313.2524 | 24.01%
LE | NEVIANO | Neviano | Neviano | Strada Vicinale Caselle | IE00000087 | Terziario | digestione aerobica | 7000 | 7600 | Tab. 4 | CIS-NS | Canale della Ruga (affluente torrente Asso) | 549 | 2498 | 273 | 482 | 194 | 58 | 5 | 7 | 23 | 8 | 5.3 | 0.56 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 39.51 | 21.07% | 8.3238 | 39.51 | 8.3238 | 21.07%
LE | NOVOLI | Novoli | Novoli | Via Veglie | IE00000170 | Terziario | digestione aerobica | 10932 | 11500 | Tab. 4 | CIS-NS | Canale Torrisi | 745 | 4532 | 312 | 530 | 311 | 67.7 | 10.4 | 8 | 30 | 11 | 8.7 | 3.57 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 119.08 | 19.07% | 22.708 | 119.08 | 22.708 | 19.07%
LE | OTRANTO, Alimini, Conca Specchiulla, Serra Alimini I, Serra Alimini II, Terrarossa, Villaggio Altair | Otranto | Otranto | Strada Vicinale Negro Morrone | IE00000174 | Terziario | digestione aerobica | 15341 | 24600 | tab. 1 + tab. 3 | AMC | Mare Adriatico con condotta sottomarina | 1328 | 6883 | 311 | 507 | 221 | 60.7 | 5.4 | 7 | 24 | 7 | 5.7 | 0.46 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 532.41 | 23.34% | 124.2777 | 532.41 | 124.2777 | 23.34%
LE | POGGIARDO | Poggiardo | Poggiardo | Strada Comunale Spongano Poggiardo SP 257 | IE00000001 | Terziario | digestione aerobica | 9800 | 9800 | tab. 4 | T | Campi Spand. C.le Spongano | 1160 | 9506 | 413 | 618 | 341 | 54 | 6.4 | 13 | 38 | 9 | 10.3 | 1.36 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 176.33 | 26.29% | 46.3597 | 176.33 | 46.3597 | 26.29%
LE | PORTO CESAREO | Porto Cesareo | Porto Cesareo | Via Scipione Ammirato | IE00004457 | Terziario | digestione aerobica | 31200 | 35000 |  | M/T | Mare Jonio/Trincea drenante | 206 | 1030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
LE | PRESICCE, ACQUARICA DEL CAPO | Presicce | Presicce | Strada Comunale Sperito Lame | IE00002185 | Terziario | digestione aerobica | 15872 | 16900 | tab. 4 | T | Trincea disperdente | 999 | 3030 | 173 | 319 | 146 | 67.3 | 7.8 | 9 | 29 | 8 | 9.5 | 0.9 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 296.46 | 32.01% | 94.8962 | 296.46 | 94.8962 | 32.01%
LE | CAMPI SALENTINA, GUAGNANO, SALICE SALENTINO, Villa Baldassarri | Campi Salentina | Salice Salentino | S. C. Campi Guagnano | IE00000004 | Terziario | digestione anaerobica | 26714 | 38300 | tab. 4 | T | Trincea drenante | 3371 | 15507 | 322 | 527 | 209 | 64.1 | 6.4 | 8 | 30 | 7 | 12.9 | 1.11 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 319.9 | 22.28% | 71.2781 | 319.9 | 71.2781 | 22.28%
LE | SAN CESARIO DI LECCE, MONTERONI DI LECCE, LEQUILE, ARNESANO, SAN PIETRO IN LAMA, Donadeo, Riesci | San Cesario Di Lecce | San Cesario di Lecce | Strada Vicinale La Croce | IE00000075 | Terziario | digestione anaerobica | 54600 | 54600 | tab. 4 | T | Trincee drenanti | 4073 | 30751 | 391 | 627 | 319 | 81.8 | 9.7 | 8 | 26 | 11 | 9.3 | 1.11 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 589.21 | 22.82% | 134.4409 | 589.21 | 134.4409 | 22.82%
LE | S.CESAREA TERME, Cerfignano, Fraula, Porto Badisco, Vitigliano | Santa Cesarea Terme | Santa Cesarea Terme | Strada Vicinale Telegrafo di Cerfignano | IE00004455 | Terziario | digestione aerobica | 9500 | 8800 | tab. 1 + tab. 3 | AMC | Mare Adriatico con condotta sottomarina | 513 | 2291 | 340 | 546 | 301 | 65.1 | 5.7 | 8 | 28 | 7 | 6.9 | 2.78 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
LE | SPECCHIA | Specchia | Specchia | Strada Vicinale Paduli Vignano | IE00000094 | Terziario | Digestione aerobica | 5899 | 7100 | tab. 4 | CIS-NS | CIS-NS "Canale Fontanelle" D.D.R. del 28/04/14 | 741 | 5125 | 528 | 836 | 460 | 91 | 11.7 | 7 | 24 | 7 | 12.3 | 0.66 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 202.23 | 26.4% | 53.3868 | 202.23 | 53.3868 | 26.4%
LE | SQUINZANO, TREPUZZI, Sant'Elia | Squinzano | Squinzano | Strada Vicinale Arciprete | IE00000003 | Terziario | digestione aerobica | 30033 | 41300 | tab. 4 | CAMPI | campi di spandimento St. Squi.-Casal. | 3043 | 16026 | 292 | 492 | 226 | 55.1 | 5.8 | 9 | 31 | 10 | 10.1 | 0.61 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 519.42 | 21.46% | 111.4654 | 519.42 | 111.4654 | 21.46%
LE | SUPERSANO, RUFFANO | Supersano | Supersano | Strada Comunale della Prete SP 240 | IE00000091 | Terziario | digestione aerobica | 20376 | 21200 | tab. 4 | CIS-NS | Canale Pedicare | 1133 | 8932 | 431 | 708 | 332 | 95.8 | 14.2 | 9 | 28 | 11 | 10 | 2.75 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 116.22 | 36.77% | 42.7378 | 116.22 | 42.7378 | 36.77%
LE | TAURISANO | Taurisano | Taurisano | Stada Comunale Ruffano Acquarica del Capo | IE00004459 | Terziario | digestione aerobica | 13000 | 15600 | tab. 4 | T | Trincea disperdente | 824 | 4134 | 301 | 515 | 203 | 76.3 | 7.1 | 9 | 34 | 10 | 10 | 1.35 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
LE | TAVIANO, RACALE, MELISSANO, Masseria Nuova II, Pacci, Spirito Santo, Torre Suda | Taviano | Taviano | SP 350 | IE00000181 | Terziario | digestione aerobica | 51313 | 61100 | tab. 4 | CIS-NS | Canale del Raho | 2232 | 10862 | 344 | 636 | 262 | 54.4 | 7.5 | 7 | 24 | 6 | 8.6 | 0.52 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 863.41 | 20.96% | 180.9701 | 863.41 | 180.9701 | 20.96%
LE | TRICASE, Depressa, Lucugnano, Marina Marina Serra | Tricase | Tricase | Via Serra | IE00000093 | Terziario | digestione aerobica | 25914 | 29300 | tab. 4 | CIS-NS | Canale del Rio | 3797 | 25630 | 405 | 643 | 319 | 58.2 | 6.2 | 9 | 32 | 9 | 13.2 | 2.78 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 275.29 | 23.05% | 63.4639 | 275.29 | 63.4639 | 23.05%
LE | UGENTO, Fontanelle, Gemini, Torre Mozza, Torre San Giovanni | Ugento | Ugento | Via Felline SP 290 | IE00000092 | Terziario | digestione aerobica | 42507 | 40300 | tab. 4 | CIS-NS | C.le Calatisi | 2226 | 13356 | 313 | 542 | 426 | 69.8 | 8 | 7 | 22 | 7 | 8.7 | 0.86 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 754.12 | 24.9% | 187.7991 | 754.12 | 187.7991 | 24.9%
LE | UGGIANO LA CHIESA, GIURDIGNANO, MINERVINO DI LECCE, Casamassella, Cocumola, Specchia Gallone | Uggiano La Chiesa | Uggiano la Chiesa | Strada Comunale di Badisco | IE00000175 | Terziario | digestione aerobica | 16000 | 18500 | tab. 1 + tab. 3 | AMC | Condotta sottomarina di Otranto | 1617 | 10295 | 414 | 656 | 368 | 79.3 | 18 | 7 | 29 | 7 | 5.7 | 2.8 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 385.54 | 21.66% | 83.4929 | 385.54 | 83.4929 | 21.66%
LE | VERNOLE, CAPRARICA DI LECCE, CASTRI DI LECCE, Acaja, Acquarica, Pisignano, Strudà, Vanze | Vernole | Vernole | Via G. Fortunato | IE00000183 | Terziario | digestione aerobica | 13617 | 21000 | tab. 4 | T | Trincea drenante | 1203 | 6917 | 345 | 560 | 279 | 56.3 | 6 | 7 | 24 | 7 | 9.9 | 0.57 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 441.53 | 22.63% | 99.9121 | 441.53 | 99.9121 | 22.63%
LE | STERNATIA, ZOLLINO | Sternatia | Zollino | Via SS Papa Pio XII | IE00002186 | Terziario | digestione aerobica | 5004 | 6400 | tab. 4 | T | Trincea disperdente | 198 | 1013 | 290 | 502 | 247 | 73.1 | 7.9 | 15 | 42 | 11 | 9.1 | 0.4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 116.95 | 17.65% | 20.6382 | 116.95 | 20.6382 | 17.65%
TA | AVETRANA, Urmo | Avetrana | Avetrana | S.P. Avetrana – Torre Colimena | IE00000172 | Terziario | digestione aerobica | 8400 | 10100 | tab. 4 | S | Cava e Riuso | 364 | 1941 | 345 | 718 | 447 | 71.1 | 7.9 | 3 | 22 | 5 | 7.7 | 0.45 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
TA | CASTELLANETA | Castellaneta | Castellaneta 1 | Loc. Specchia | IE00000062 | Terziario | digestione aerobica | 24200 | 25600 | tab. 4 | CIS-NS | Lama di Castellaneta | 2060 | 10231 | 298 | 635 | 418 | 84 | 8.1 | 3 | 20 | 4 | 7.2 | 1.19 | 0 | 0% | 0 | 592.32 | 21.5% | 127.3385 | 71.84 | 22.37% | 16.0721 | 664.16 | 143.4105 | 21.59%
TA | CASTELLANETA Marina, Il Valentino, Riva dei Tessali | Castellaneta Marina | Castellaneta 2 Marina | Via Tratturello Pineto | IE00000061 | Terziario | digestione aerobica | 60000 | 18600 | tab. 1 | CIS-NS | Collettore di bonifica Mezzana Orientale | 1434 | 6118 | 116 | 227 | 132 | 27 | 2.9 | 3 | 24 | 5 | 11.1 | 2.09 | 0 | 0% | 0 | 10.68 | 22.58% | 2.4115 | 178.47 | 20.81% | 37.1364 | 189.15 | 39.548 | 20.91%
TA | Lido di Chiatona-Stazione di Palagiano, Bagni di Chiatona, Marina di Ferrara | Chiatona | Chiatona | Contrada Marziotta | IE00004440 | Terziario | digestione aerobica | 6000 | 25500 | tab. 1 | CIS-NS | Canale Marziotta | 186 | 434 | 42 | 101 | 55 | 22 | 3.7 | 1 | 11 | 2 | 3.9 | 0.36 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
TA | CRISPIANO, San Simone | Crispiano | Crispiano | Via Per Statte | IE00000153 | Terziario | digestione aerobica | 16375 | 16800 | tab. 4 | CIS-NS | Gravina Mola-Pantaleone | 1373 | 11419 | 558 | 1254 | 740 | 80.9 | 9.2 | 4 | 26 | 5 | 8.5 | 1.28 | 0 | 0% | 0 | 803.32 | 18.26% | 146.7242 | 62.3 | 18.01% | 11.2211 | 865.62 | 157.9453 | 18.25%
TA | FAGGIANO, San Crispieri | Faggiano | Faggiano | C.da Madonna Degli Angeli - SP 110dir | IE00000171 | Terziario | digestione aerobica | 4628 | 5500 | Tab 4 | CIS-NS | C.le Maestro (tributario Mar Piccolo II seno) | 367 | 2801 | 705 | 1575 | 877 | 66.3 | 8.2 | 5 | 32 | 8 | 8.9 | 0.23 | 0 | 0% | 0 | 239.41 | 18.5% | 44.2818 | 42.7 | 18.28% | 7.8048 | 282.11 | 52.0867 | 18.46%
TA | GINOSA | Ginosa | Ginosa | C.da Civane | IE00000166 | Terziario | digestione aerobica | 25000 | 25900 | tab. 4 | CIS-NS | Torrente Longone | 2261 | 16204 | 396 | 659 | 430 | 77.7 | 8.8 | 3 | 20 | 4 | 6.5 | 0.89 | 0 | 0% | 0 | 112.12 | 22.81% | 25.5707 | 563.38 | 23.85% | 134.3468 | 675.5 | 159.9176 | 23.67%
TA | Marina di Ginosa, Marinella, Pineta Regina | Ginosa Marina | Ginosa Marina | C.da Marinella | IE00001144 | Terziario | digestione aerobica | 30000 | 15000 | tab. 1 + tab. 3 | CIS-NS | Canale Galaso | 1243 | 5780 | 261 | 509 | 347 | 59.2 | 6.5 | 2 | 15 | 3 | 4.7 | 1.13 | 0 | 0% | 0 | 153.4 | 20.82% | 31.9425 | 208.56 | 20.99% | 43.7777 | 361.96 | 75.7202 | 20.92%
TA | LATERZA | Laterza | Laterza | Via Cappuccini | IE00000060 | Terziario | digestione aerobica | 18078 | 21500 | tab. 4 | CIS-NS | Gravina di Laterza | 1718 | 12112 | 423 | 886 | 545 | 83.7 | 12.6 | 2 | 15 | 3 | 1.7 | 0.26 | 0 | 0% | 0 | 439.16 | 21.43% | 94.1061 | 58.29 | 22.31% | 13.0033 | 497.45 | 107.1094 | 21.53%
TA | LIZZANO, FRAGAGNANO, S.MARZANO, Lido Checca, Marina di Lizzano, Torretta, Torretta Mare | Lizzano | Lizzano | C.da S.Vito | IE00000071 | Terziario | digestione aerobica | 35198 | 40500 | tab. 4 | CIS-NS | Canale Ostone Li Cupi | 3241 | 18096 | 334 | 618 | 390 | 57.7 | 5.9 | 3 | 23 | 5 | 11.1 | 0.62 | 0 | 0% | 0 | 395 | 18.61% | 73.5235 | 829.29 | 19.12% | 158.5811 | 1224.29 | 232.1046 | 18.96%
TA | MANDURIA, SAVA | Manduria | Manduria - Sava | Via Chidro | IE10005701 | Terziario | digestione aerobica | 68800 | 81900 | tab. 4 | T | Trincee drenanti | 1747 | 9812 | 362 | 804 | 436 | 73.2 | 8.2 | 5 | 32 | 7 | 11.2 | 0.52 | 0 | 0% | 0 | 22.22 | 18.93% | 4.2067 | 555.73 | 19.03% | 105.734 | 577.95 | 109.9408 | 19.02%
TA | MARTINA FRANCA, Cicerone, Villaggio del Fanciullo, Zona 167 Giuliani | Martina Franca | Martina Franca | Via Cupa C.da Pastore | IE00000142 | Terziario | digestione anaerobica | 59288 | 60900 | tab. 4 | T ed eco-filtri | n. 4 trincee drenanti(eco-filtri) vedi aut.scarico del 07/09/21 | 4478 | 23883 | 311 | 600 | 387 | 43.4 | 5.9 | 3 | 21 | 5 | 9.3 | 1.26 | 0 | 0% | 0 | 1788.86 | 19.6% | 350.6885 | 163.11 | 19.64% | 32.0274 | 1951.97 | 382.7158 | 19.61%
TA | MARUGGIO, Acqua Dolce, Campomarino, Torre Ovo | Maruggio | Maruggio | C.da Truni | IE00000076 | Terziario | digestione aerobica | 18000 | 15900 | tab. 4 | T | trincee drenanti | 913 | 3743 | 246 | 480 | 304 | 45.6 | 5.5 | 3 | 23 | 5 | 6.1 | 1.43 | 0 | 0% | 0 | 294.2 | 17.6% | 51.7821 | 119.6 | 17.97% | 21.4911 | 413.8 | 73.2732 | 17.71%
TA | MASSAFRA, Parco di Guerra | Massafra | Massafra | Via Ferrara SP 38 | IE00000151 | Terziario | digestione anaerobica | 41458 | 47000 | tab. 4 | CIS-NS | Canale Asi | 4853 | 35831 | 518 | 1000 | 602 | 116.6 | 12.4 | 3 | 25 | 6 | 7.6 | 0.68 | 0 | 0% | 0 | 350.67 | 22.51% | 78.9265 | 1575.12 | 22.01% | 346.6972 | 1925.79 | 425.6238 | 22.1%
TA | MONTEIASI, GROTTAGLIE | Monteiasi | Monteiasi | Strada Vicinale Marrese Monteiasi SP 21 | IE00000167 | Terziario | digestione anaerobica | 49566 | 56600 | tab. 4 | CIS-NS | Canale D'Aiedda (tributario Mar Piccolo II seno) | 3946 | 24005 | 365 | 826 | 517 | 57 | 9.2 | 3 | 24 | 5 | 11.8 | 1.51 | 0 | 0% | 0 | 708.94 | 23.99% | 170.0584 | 662.21 | 25.01% | 165.6324 | 1371.15 | 335.6908 | 24.48%
TA | MONTEMESOLA | Montemesola | Montemesola | Traversa Strada Comunale delle Mutate | IE00000158 | Terziario | digestione aerobica | 6000 | 6400 | tab. 4 | CIS-NS | Canale Visciolo (tributario Mar Piccolo II seno) | 637 | 4172 | 438 | 943 | 593 | 59.7 | 7.1 | 4 | 24 | 5 | 5.3 | 0.63 | 0 | 0% | 0 | 253.92 | 18.19% | 46.1995 | 30.6 | 18.28% | 5.5931 | 284.52 | 51.7926 | 18.2%
TA | MOTTOLA | Mottola | Mottola | Traversa Via Salvador Alliende | IE00000145 | Terziario | digestione aerobica | 19368 | 20100 | tab. 4 | CIS-NS | Gravina Petruscio-località Catanese | 1493 | 8908 | 358 | 719 | 453 | 84.5 | 12 | 2 | 13 | 3 | 5.9 | 0.38 | 0 | 0% | 0 | 680.08 | 21.27% | 144.6709 | 123.86 | 21.56% | 26.703 | 803.94 | 171.3739 | 21.32%
TA | PALAGIANELLO, Montedoro | Palagianello | Palagianello | C.da Parco di Stalla | IE10001839 | Terziario | digestione aerobica | 10000 | 9400 | tab. 4 | CIS-NS | Gravina Scalcione | 992 | 8349 | 505 | 1004 | 685 | 82.3 | 11 | 3 | 21 | 5 | 9.1 | 0.23 | 0 | 0% | 0 | 283.38 | 20.14% | 57.0675 | 55.22 | 20.65% | 11.4043 | 338.6 | 68.4718 | 20.22%
TA | PALAGIANO | Palagiano | Palagiano | C.da Lupini | IE00000067 | Terziario | digestione aerobica | 15830 | 25500 | tab. 4 | CIS-NS | Canale di Vite-Gravina S.Marco | 1792 | 11947 | 400 | 814 | 533 | 108.7 | 10.6 | 3 | 20 | 4 | 6.8 | 0.54 | 0 | 0% | 0 | 664.02 | 20.45% | 135.8219 | 159.44 | 20.62% | 32.8697 | 823.46 | 168.6917 | 20.49%
TA | PULSANO, LEPORANO | Pulsano | Pulsano Nuovo | Strada Vicinale Prosecuzione Via Lombardia | IE00002506 | Terziario | digestione aerobica | 34833 | 35200 | tab. 4 | CIS-NS | Canale Maestro (nel territorio di Faggiano) (tributario Mar Piccolo II seno) | 2621 | 12581 | 270 | 513 | 327 | 45.9 | 5 | 5 | 31 | 7 | 12.3 | 0.66 | 0 | 0% | 0 | 360.88 | 20.03% | 72.2905 | 1288.93 | 21.89% | 282.1088 | 1649.81 | 354.3993 | 21.48%
TA | CAROSINO, MONTEPARANO, ROCCAFORZATA, SAN GIORGIO JONICO, Chianche, Paretone | Carosino | San Giorgio Jonico | Strada Vicinale Lama Mosa | IE00000168 | Terziario | digestione aerobica | 32164 | 36500 | tab. 4 | CIS-NS | Fosso Cicena (tributario Mar Piccolo II seno) | 4466 | 27540 | 414 | 802 | 488 | 61.7 | 11.8 | 3 | 24 | 5 | 9.6 | 0.83 | 0 | 0% | 0 | 445.66 | 22.18% | 98.8643 | 1078.35 | 21.79% | 234.9904 | 1524.01 | 333.8547 | 21.91%
TA | TARANTO TAMBURI, Zona Industriale,STATTE,Stazione Nasisi | Taranto | Taranto Bellavista | SS per Reggio Calabria Loc. Bellavista | IE00000161 | Secondario | digestione anaerobica | 116723 | 322000 | tab. 1 | M | Mare Jonio | 11567 | 37978 | 163 | 363 | 224 | 39.5 | 4.1 | 6 | 37 | 9 | 29.8 | 4.3 | 0 | 0% | 0 | 63.92 | 25.62% | 16.3778 | 1539.35 | 26.96% | 414.9776 | 1603.27 | 431.3554 | 26.9%
TA | TARANTO, Lama, Lido Azzurro, San Vito, Talsano |  | Taranto Gennarini | Via Aleando Loc. Gennarini | IE00000159 | Secondario | digestione anaerobica | 226667 | 322000 | tab. 1 | AMC | Mare Jonio con condotta sottomarina | 33700 | 102785 | 167 | 423 | 258 | 48.2 | 7.6 | 5 | 33 | 8 | 14 | 4.07 | 0 | 0% | 0 | 3086.56 | 23.92% | 738.3646 | 2751.74 | 23.52% | 647.2018 | 5838.3 | 1385.5663 | 23.73%
TA | TORRICELLA, Monacizzo-Librari-Truglione | Torricella | Torricella | Fraz. Monacizzo SP 127 | IE00000074 | Terziario | digestione aerobica | 10000 | 11600 | tab. 4 | T | Trincea disperdente | 542 | 2954 | 327 | 1635 | 844 | 52.3 | 5.7 | 7 | 45 | 11 | 10.2 | 0.71 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%